Na osnovu člana 52. Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine - prečišćeni tekst ('Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH', broj 2/10) i člana 10. i člana 11. stav (3) Zakona o Vladi Brčko Distrikta BiH ('Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH', brojevi: 19/07, 36/07, 38/07, 2/08, 17/08, 23/08 i 14/10), a na Prijedlog Odjeljenja za javnu sigurnost, broj: 02-12-000024/10 od 9. 12. 2011. godine Vlada Brčko Distrikta BiH, na 120. redovnoj sjednici održanoj 10. januara 2012. godine donosi

PRAVILNIK

O VRŠENJU TEHNIČKOG PREGLEDA GRAĐEVINA I IZDAVANJU ODOBRENJA ZA UPOTREBU

(Objavljeno u 'Sl. glasniku Brčko Distrikta', br. 18 od 01 juna 2012, 49/15)

(Predmet)

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se način formiranja komisije i imenovanja članova komisije za tehnički pregled građevine, i procedura za organizovanje i provođenje tehničkog pregleda, sadržaj i način izdavanja odobrenja za upotrebu.

(Propisi)

Član 2.

Tehnički pregled građevina, postrojenja, uređaja i opreme koji pripadaju građevini ili su u nju ugrađeni, kao i izvedenih građevinskih radova, vrši se u skladu sa Zakonom o prostornom planiranju i građenju (u daljnjem tekstu: Zakon) i ovim pravilnikom, ako za određene vrste građevina nisu doneseni posebni propisi o tehničkom pregledu.

(Vrijeme tehničkog pregleda građevina)

Član 3.

(1) Tehnički pregled građevina vrši se po završetku izgradnje građevine ili završetka radova predviđenih odobrenjem za građenje i glavnim projektom.
     (2) Ako se građevina gradi po fazama, tehnički pregled može se vršiti i za pojedine faze koje predstavljaju funkcionalnu, upotrebljivu i tehničko-tehnološku cjelinu.

(Funkcionalna, upotrebljiva i tehničko-tehnološka cjelina)

Član 4.

(1) Na projektnoj dokumentaciji glavni projektant označava funkcionalnu, upotrebljivu i tehničko-tehnološku cjelinu u odnosu na ostatak građevine što potvrđuje ovjerenom izjavom sa obrazloženjem koju prilaže uz projektnu dokumentaciju.
     (2) Funkcionalnom, upotrebljivom i tehničko-tehnološkom cjelinom smatra se dio građevine koji:
     a) ima odvojenu nosivu konstrukciju od ostatka građevine i čini nezavisan nosivi sklop na koji ne utiče konstrukcija ostatka građevine;
     b) ispunjava sve uslove koji su bitni za građevinu;
     c) koji bez ostatka građevine može nesmetano funkcionisati u skladu s namjenom građevine.

(Zahtjev za izdavanje odobrenja za upotrebu)

Član 5.

(1) Odobrenje za upotrebu izdaje se na zahtjev koji investitor podnosi Odjeljenju za javnu sigurnost Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Odjeljenje).
     (2) Zahtjev za izdavanje odobrenja za upotrebu sadrži:
     a) naziv, odnosno ime i adresu investitora;
     b) naziv građevine, sa podacima o vrsti i namjeni, za koji se traži upotrebna dozvola;
     c) oznaku lokacije na kojoj je građevina izgrađena, odnosno kod rekonstrukcije - lokacije na kojoj se građevina nalazi;
     d) naziv i adresu izvođača radova i ime odgovornog izvođača radova;
     e) naziv, odnosno ime i adresu nadzornog organa građenja.

(Prilozi uz zahtjev za izdavanje odobrenja za upotrebu)

Član 6.

(1) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za upotrebu investitor prilaže:
     a) odobrenje za građenje, konačno u upravnom postupku;
     b) glavni projekt na osnovu kojeg je izdato odobrenje za građenje;
     c) geodetski snimak izvedene građevine;
     d) pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima i uslovima za održavanje građevine;
     e) pisani izvještaj nadzora nad građenjem.
     (2) Pisana izjava izvođača o izvedenim radovima i uslovima za održavanje građevine sadrži:
     a) naziv i lokaciju građevine;
     b) oznaku odobrenja za građenje;
     c) podatke o tehničkoj dokumentaciji, što uključuje: ime i prezime odgovornog projektanta, naziv projekta, šifra projekta i broj knjiga;
     d) podatke o glavnom izvođaču radova, što uključuje: naziv glavnog izvođača radova, registarski broj, broj rješenja o ispunjavanju uslova za obavljanje poslova;
     e) ime i prezime odgovornog izvođača radova i broj licence;
     f) podatke o podizvođačima, što uključuje naziv podizvođača, broj rješenja o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti, naziv rukovodioca gradilišta;
     g) broj i datum prijave gradilišta;
     h) podatke o početku i završetku građenja;
     i) izjavu o ispunjavanju uslova navedenih u glavnom projektu;
     j) izjavu o kvalitetu izvedenih radova i ugrađenih materijala te uslovi za održavanje građevine;
     k) očitovanje o neizvedenim radovima;
     l) popis građevinskih dnevnika i odgovornih lica koja su ga potpisala;
     m) popis atestne dokumentacije;
     n) podatke o nadzoru nad građenjem.
     (3) Pisani izvještaj nadzora nad građenjem sadrži:
     a) podatke o nadzornom organu:
     1) za pravno lice: naziv, sjedište, broj rješenja o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti, podatke o imenovanom koordinatoru;
     2) za fizičko lice: ime, prezime i broj licence;
     b) izjavu o cjelovitosti i međusobnoj usklađenosti stručnog nadzora;
     c) izjavu o usklađenosti građenja, što uključuje usklađenost sa odobrenjem za građenje, tehničkom dokumentacijom, zakonom, posebnim propisima i iskolčenju građevine;
     d) podatke o odobrenju za građenje na osnovu kojeg je vršeno građenje;
     e) podatke o tehničkoj dokumentaciji;
     f) podatke o izvođaču radova;
     g) podatke o podizvođačima radova;
     h) podatke o ugovoru o građenju;
     i) podatke o izvršenim inspekcijskim pregledima;
     j) podatke o vođenju građevinske knjige i građevinskog dnevnika;
     k) izjavu o izmjenama tokom građenje, što uključuje konstataciju o tome je li građevina izvedena u skladu s odobrenom tehničkom dokumentacijom ili projektom izvedenog stanja;
     l) očitovanje o nepravilnostima i manjkavostima;
     m) podatke o provedenim kontrolnim postupcima, što uključuje geodetske snimke i ispitivanja materijala;
     n) ocjenu je li građevina spremna za tehnički pregled;
     o) popis dokaza kvaliteta, dokaza o upotrebljivosti ugrađenih građevinskih proizvoda.

(Komisija za tehnički pregled)

Član 7.

(1) Tehnički pregled obavlja Komisija za tehnički pregled (u daljnjem tekstu: Komisija) koja se sastoji od najmanje tri člana.
     (2) Šef Odjeljenja imenuje Komisiju rješenjem.
     (3) Vršenje tehničkog pregleda dodjeljuje se pravnim i fizičkim licima koja su se javila na javni poziv i imaju sklopljen ugovor sa Brčko Distriktom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Distrikt).
     (4) Javni poziv se objavljuje jednom godišnje na web stranici i oglasnoj ploči Vlade Brčko distrikta BiH i traje od 1. januara do 15. marta tekuće godine.
     (5) Prilikom prijave na javni poziv pravna lica dostavljaju:
     a) ovjerenu kopiju rješenja o registraciji;
     b) rješenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti.
     c) spisak osoba koje kandiduje za vršenje tehničkog pregleda sa priloženim dokazima o završenoj stručnoj spremi, položenom stručnom ispitu i ovlaštenju u skladu s članom 115. stav (4) Zakona.
     (6) Prilikom prijave na javni poziv iz stava (4) ovog člana fizička lica dostavljaju dokaz o posjedovanju ovlaštenja iz člana 115. stav (4) Zakona.
     (7) Odjeljenje sačinjava spisak fizičkih lica koja posjeduju ovlaštenja Distrikta za projektovanje, građenje, nadzor nad građenjem i reviziju projektne dokumentacije koji se objavljuje na web stranici i oglasnoj ploči Vlade Brčko distrikta BiH, najkasnije do 1. aprila tekuće godine.
     (8) Spisak iz stava (7) ovog člana sačinjava se abecednim redom prema prezimenu.
     (9) Imenovanje Komisije vrši se po redu iz popis iz stava (7) ovog člana.
     (10) U slučaju da lice prema redu iz spiska stiče pravo na imenovanje za Komisiju, a time bi došlo do sukoba interesa, to lice se imenuje u sljedeću komisiju.
     (11) Nakon što sva imenovana lica sa spiska iz stava (7) budu imenovana po jednom, Odjeljenje formira novi spisak lica i to prema kriteriju finansijskih prihoda koji su ostvareni pri imenovanju u Komisiji, polazeći od najnižeg do najvišeg prihoda.
     (12) Kriterij finansijskih prihoda primjenjuje se u svakom sljedećem imenovanju Komisije.
     (13) Metode sačinjavanja spiska fizičkih lica koje posjeduju ovlaštenja Distrikta za projektovanje, građenje, nadzor nad građenjem i reviziju projektne dokumentacije primjenjuju se i na sačinjavanje spiska pravnih lica za imenovanje za Komisiju.
     (14) Da bi se tehnički pregled povjerio pravnom licu, pravno lice treba imati u stalnom radnom odnosu, u skladu sa Zakonom o radu, najmanje 2/3 od potrebnih članova Komisije koji ispunjavaju Zakonom propisane uslove za vršenje tehničkog pregleda i da ima najmanje tri člana Komisije iz reda svojih radnika.
     (15) Pravno lice predlaže predsjednika Komisije iz reda svojih stalno zaposlenih radnika sa punim radnim vremenom.
     (16) Nedostajući članovi u pravnom licu, potrebni za vršenje tehničkog pregleda mogu se popuniti isključivo iz reda fizičkih lica koja ispunjavaju uslove iz stava (2) ovog člana i određuje ih šef Odjeljenja rješenjem.
     (17) U slučaju iz stava (17) ovog člana šef Komisije se imenuje iz pravnog lica.
     (18) Lica koja su prijavljena za vršenje tehničkog pregleda u okviru pravnog lica mogu se prijaviti samostalno za vršenje tehničkog pregleda uz prethodnu saglasnost poslodavca.
     (19) Predsjednik Komisije imenuje se na prijedlog pravnog lica. Ako je komisija sačinjena od fizičkih lica, predsjednika Komisije imenuje šef Odjeljenja.
     (20) Investitor može izjavom tražiti izuzeće pojedinih članova komisije i istovremeno predložiti novi sastav Komisije, a u skladu s ovim pravilnikom.
     (21) Izjava iz stava (21) ovog člana daje se u pismenoj formi i mora biti ovjerena.

(Naknada za izvršeni tehnički pregled)

Član 8.

(1) Naknade za izvršeni tehnički pregled građevine se obračunavaju u skladu s Odlukom o visini naknade za vršenje tehničkog prijema građevine.
     (2) Naknadu za vršenje tehničkog pregleda uplaćuje investitor na žiroračun lica određenog za vršenje tehničkog pregleda.
     (3) Naknada iz stava (1) ovog člana uplaćuje se najkasnije dan prije tehničkog pregleda.
     (4) Dokaz o uplati investitor dostavlja Odjeljenju najkasnije dan prije tehničkog pregleda.
     (5) Ako investitor ne izvrši uplatu u datom roku, zahtjev se odbija.
     (6) Komisija započinje sa radom na tačno određeni dan u zakazano vrijeme.
     (7) Kontrolu rada Komisije može vršiti Odjeljenje.

(Sadržaj tehničkog pregleda građevine)

Član 9.

Tehnički pregled građevine obuhvata kontrolu usklađenosti izvedenih radova sa odobrenjem za građenje i tehničkom dokumentacijom na osnovu koje se objekat gradio i kontrolu usklađenosti sa tehničkim propisima standardima koji se odnose na pojedine vrste radova, materijala, opreme i instalacija.

(Dokumentacija za vršenje tehničkog pregleda)

Član 10.

(1) Provjerom potpunosti tehničke i druge dokumentacije utvrđuje se jesu li investitor i izvođač radova, osigurali i uredno vodili potrebnu dokumentaciju.
     (2) Dokumenti za vršenje tehničkog pregleda su:
     a) odobrenje za građenje;
     b) projekat izvedenog stanja ili glavni projekat potvrđen i ovjeren od izvođača radova i nadzornog organa da izvedeno stanje odgovara projektovanom stanju iz glavnog projekta;
     c) pojedinačni certifikati - atesti kao dokaz kvaliteta ugrađenog materijala i opreme, odnosno izvršenih radova;
     d) posebni certifikati specijalizovanih ovlaštenih institucija o ispravnosti odgovarajućih sistema instalacija i opreme;
     e) građevinski dnevnik;
     f) knjiga inspekcije;
     g) druga gradilišna dokumentacija predviđena ugovorom o građenju;
     h) završna ocjena kvaliteta ugrađenog betona;
     i) izvještaj o ispitivanju armature;
     j) dimnjačarski nalaz za dimnjake;
     k) uvjerenje o ispitivanju vodonepropusnosti unutrašnje i vanjske kanalizacije;
     l) uvjerenje o ispitivanju unutrašnje vodovodne instalacije;
     m) dokaz o ispravnosti vode za piće;
     n) zapisnik o izvršenom ispitivanju i mjerenju zvučne izolacije;
     o) dokaz o zadovoljavanju toplotne izolacije projektovanim i propisanim uslovima;
     p) dokaz o izvršenom ispitivanju provjetravaanja, za prostore bez mogućnosti prirodne ventilacije;
     lj) ugovor o angažovanju nadzornog organa građenja ili drugi dokument koji to definiše.
     (3) Kod tehničkog pregleda individualnih stambenih objekata nije neophodno pribaviti dokumente iz stava (2) tačka f), h), i), n), o) i p) ovog člana.

(Projekat izvedenog stanja)

Član 11.

(1) Projekat izvedenog stanja je glavni projekat, na osnovu kojeg je izdato odobrenje za građenje, sa ucrtanim svim izmjenama koje su nastale tokom gradnje u skladu s izdatim odobrenjem za građenje.
     (2) Projekat izvedenog stanja odobravaju projektant, nadzorni organ i Odjeljenje.
     (3) Projektant i nadzorni organ odobrenjem projekta izvedenog stanja potvrđuju da izmjene ne utiču na tehničku ispravnost građevine.
     (4) Odjeljenje odobrava projekat izvedenog stanja pečatom projekta izvedenog stanja nakon izvršenog tehničkog pregleda.
     (5) Projekat izvedenog stanja ne podliježe reviziji, izuzev ako to zahtijevaju projektant ili nadzorni organ prije davanja saglasnosti na učinjene izmjene.

(Novo odobrenje za građenje)

Član 12.

(1) Ako se tokom gradnje želi odstupiti od glavnog projekta, što predstavlja odstupanje od odobrenja za građenje, investitor je dužan pribaviti novo odobrenje za građenje i dostaviti ga izvođaču.
     (2) Odstupanje iz stava (1) ovog člana odnosi se na odstupanje od urbanističko-tehničkih uslova i odstupanje od glavnog projekta koji utiču na sigurnost građevine u skladu s članom 56. Zakona.
     (3) Novo odobrenje za građenje iz stava (1) ovog člana izdaje se uz prethodno pribavljanje novih lokacijskih uslova, neophodnih saglasnosti i revizije projektne dokumentacije.
     (4) Građenje koje odstupa od glavnog projekta bez prethodnog pribavljanja novog odobrenja za građenje u smislu stava (3) ovog člana smatra se bespravnom gradnjom.

(Usklađenost izgrađene građevine sa glavnim projektom)

Član 13.

Pregledom usklađenosti izgrađene građevine sa glavnim projektom, utvrđuje se:
     a) položaj i osnovne dimenzije građevine;
     b) osnovni elementi konstrukcije građevine;
     c) elementi tehničke zaštite na građevine;
     d) završna obrada i oprema građevine;
     e) vrste instalacija u građevini;
     f) specifični uređaji i postrojenja koji su ugrađeni u građevinu;
     g) uređenje građevinske parcele na kojoj je izgrađena građevina.

(Pregled položaja i osnovnih dimenzija građevine)

Član 14.

(1) Pregledom položaja i osnovnih dimenzija građevine provjerava se posebno:
     a) usklađenost položaja temelja, odnosno vanjskih ivica građevine sa položajem građevinske i regulacione crte iz situacionog plana, odnosno jesu li poštovani propisani uslovi o minimalnoj udaljenosti građevine, odnosno njezinih dijelova od granica građevinske parcele i ranije izgrađenih građevina na istoj i susjednim parcelama;
     b) usklađenost nivelacionih karakteristika građevine, odnosno njenih dijelova sa glavnim projektom;
     c) usklađenost osnovnih dimenzija građevine, odnosno njenih karakterističnih dijelova sa glavnim projektom.
     (2) Pregled iz stava (1) ovog člana obavlja se na osnovu:
     a) glavnog projekta;
     b) odobrenja za građenje;
     c) geodetskog snimka;
     d) posebne gradilišne dokumentacije o geodetskim radovima vršenim tokom građenja;
     e) građevinskog dnevnika;
     f) vizuelnih promatranja i ukoliko je potrebno, kontrolnih mjerenja.

(Pregled ispravnosti osnovnih elemenata konstrukcije)

Član 15.

(1) Pregledom ispravnosti osnovnih elemenata konstrukcije građevine provjerava se:
     a) projektovana konstrukcija građevine;
     b) položaj, fizičke i tehničke karakteristike svih značajnijih elemenata konstrukcije građevine.
     (2) Pregled izvedenih radova, iz stava (1) ovog člana, provjerava se na osnovu:
     a) glavnog projekta, odnosno projekta izvedenog stanja;
     b) certifikata o kvalitetu ugrađenog materijala, odnosno o rezultatima kontrole izvedenih radova;
     c) građevinskog dnevnika;
     d) vizuelnog promatranja i ukoliko je potrebno, naknadnih kontrolnih ispitivanja.

(Tehnički pregled građevine)

Član 16.

(1) Tehničkim pregledom, kad je to propisano za pojedine vrste građevina, provjeravaju se elementi tehničke zaštite građevine, koji obuhvataju:
     a) zaštitne ograde;
     b) potporne zidove;
     c) zaštitne nadstrešnice;
     d) mreže i druge oblike zaštite usjeka i nasipa od erozije;
     e) unutrašnje i vanjske zidove, nasipe i kanale koji se izvode s ciljem protupožarne zaštite, kao i odgovarajuća hidrantska postrojenja;
     f) dijelove građevine, odnosno radove kojima se osigurava odgovarajuća hidroizolacija, termička i zvučna zaštita;
     g) uređaje za apsorpciju, odnosno prečišćavanje ispušnih plinova, isparavanja i zagađenih voda;
     h) druge radove i elemente građevine koji su od značaja za sigurno korištenje građevine.
     (2) Pregled ispravnosti izvedenih radova iz stava (1) ovog člana vrši se na osnovu:
     a) glavnog projekta, odnosno projekta izvedenog stanja;
     b) posebnih pismenih potvrda nadležnih organa i organizacija koje su zakonom ovlaštene da kontrolišu ispravnost određenih radova, opreme i uređaja;
     c) građevinskog dnevnika;
     d) vizuelnog promatranja i ukoliko je potrebno, naknadnih ispitivanja.

(Pregled završne obrade i opreme građevine)

Član 17.

(1) Pregledom završne obrade i opreme građevine provjerava se usklađenost izvedenih radova sa glavnim projektom u pogledu:
     a) vrste, kvaliteta, načina ugrađivanja i načina obrade materijala koji je korišten u završnoj obradi pojedinih elemenata građevine;
     b) tipa i tehničkih karakteristika pojedinih elemenata opreme građevine, u dijelu koji se ne kontroliše kroz tehnički pregled instalacija.
     (2) Pregled ispravnosti završne obrade i opreme građevine vrši se na osnovu:
     a) glavnog projekta, odnosno projekta izvedenog stanja;
     b) građevinskog dnevnika.

(Pregled instalacija)

Član 18.

(1) Pregledom instalacija u građevini provjerava se:
     a) usklađenost izvedenih radova sa osnovnim tehničkim rješenjem sadržanim u glavnom projektu;
     b) položaj, vrsta, primijenjeni profili, termička, zvučna i antikorozivna zaštita cijevi, provodnika i kanala koji su ugrađeni;
     c) pouzdanost priključaka i spojeva;
     d) tehničke karakteristike i način ugrađivanja pojedinih elemenata opreme i mjernih instrumenata;
     e) priključci instalacija na odgovarajuće infrastrukturne sisteme.
     (2) Pregled ispravnosti izvedenih instalacija vrši se na osnovu:
     a) glavnog projekta, odnosno projekta izvedenog stanja;
     b) certifikata o kvalitetu ugrađenog materijala i opreme;
     c) posebnih certifikata ovlaštenih organa i organizacija o ispravnosti odgovarajućih sistema;
     d) građevinskog dnevnika.

(Pregled radova uređenja građevinske parcele)

Član 19.

(1) Pregledom radova uređenja građevinske parcele na kojoj je izgrađena građevina provjerava se: a) da li su sa parcele uklonjeni svi pomoćni gradilišni objekti i uređaji, odnosno ranije izgrađene građevine čije je rušenje predviđeno odobrenjem za izgradnju, odnosno glavnim projektom;
     b) da li je izvršena predviđena nivelacija terena;
     c) da li su izvršeni radovi predviđeni za odvod atmosferskih i podzemnih voda;
     d) da li je, u skladu s glavnim projektom, izvršeno ograđivanje građevinske parcele;
     e) da li je izvršeno predviđeno uređenje slobodnih površina na parceli.
     (2) Provjera potpunosti i ispravnosti radova na uređenju građevinske parcele vrši se na osnovu:
     a) odobrenja za građenje;
     b) glavnog projekta;
     c) građevinskog dnevnika.

(Provjere prije davanja izvještaja Komisije)

Član 20.

(1) Prije vršenja tehničkog pregleda Komisija vrši provjeru građevina za koje su propisana ili glavnim projektom predviđena prethodna ispitivanja i provjera instalacija, uređaja, postrojenja, stabilnosti ili sigurnosti građevine, uređaja i postrojenja za zaštitu okoliša ili druga ispitivanja.
     (2) Provjeru iz stava (1) ovog člana Komisija vrši prije dostavljanja izvještaja.

(Izvještaj Komisije)

Član 21.

(1) O obavljenom tehničkom pregledu sastavlja se izvještaj, koji potpisuju predsjednik i članovi Komisije.
     (2) Izvještaj Komisije se sastoji od:
     a) zapisnika;
     b) pojedinačnih mišljenja članova Komisije;
     c) mišljenja Komisije o tehničkoj ispravnosti građevine u cjelini;
     d) izjavu članova Komisije da je građevina izgrađena u skladu s projektom izvedenog stanja ukoliko postoji projekat izvedenog stanja;
     e) konstatacije je li građevina pogodna za upotrebu.
     (3) Izvještaj Komisije potpisuju svi članovi Komisije.
     (4) Izvještaj Komisije sastavlja se u šest istovjetnih primjeraka.
     (5) Predsjednik Komisije dostavlja izvještaj Komisije organu koji je imenovao Komisiju.
     (6) Članovi Komisije su odgovorni za ispravnost izvještaja o tehničkom pregledu.

(Zapisnik o tehničkom pregledu)

Član 22.

(1) Zapisnik o tehničkom pregledu vodi predsjednik Komisije na mjestu događaja.
     (2) Zapisnik potpisuju predsjednik i članovi Komisije.
     (3) Zapisnik se vodi u tri primjerka od kojih se jedan dostavlja Odjeljenju, jedan daje investitoru, a jedan zadržava predsjednik Komisije.
     (4) U zapisnik se unosi:
     a) broj i datum rješenja o obrazovanju Komisije;
     b) imena članova Komisije;
     c) naziv investitora i izvođača radova i imena njihovih predstavnika koji su sudjelovali u radu Komisije;
     d) imena drugih lica koji su sudjelovali u radu Komisije ili prisustvovali njenom radu;
     e) mjesto i vrijeme početka rada Komisije;
     f) predmet tehničkog pregleda;
     g) popis dokumentacije stavljene na raspolaganje Komisiji;
     h) konstatacija da je građevina izvedena prema glavnom projektu, odnosno projektu izvedenog stanja;
     i) mišljenje i prijedlozi Komisije, kao i izdvojena mišljenja pojedinih članova Komisije.
     (5) Članovi Komisije daju pojedinačna mišljenja o izvršenom pregledu sa konstatacijom da li se građevina može primiti sa aspekta oblasti pregleda koju je član izvršio u skladu sa svojim stručnim sposobnostima i odredbama Zakona.
     (6) Svaki član Komisije zajedničkom izjavom potvrđuje da je građevina za koju je izvršen tehnički pregled izgrađena u potpunosti u skladu s glavnim projektom ili projektu izvedenog stanja ukoliko je za građevinu za koju se vrši tehnički pregled urađen projekat izvedenog stanja.
     (7) Izjavu iz stava (6) ovog člana potpisom i pečatom ovjeravaju članovi Komisije za tehnički pregled građevine.
     (8) Ukoliko je građevina izgrađena prema projektnoj dokumentaciji i odobrenju za građenje, a Komisija ili njen član smatra da sadrži nedostatke koji su suprotni Zakonu, neophodno je da u zapisnik navede zakonski osnov takvog mišljenja.

(Privremeno odobrenje za upotrebu)

Član 23.

(1) Ako su na građevini utvrđeni nedostaci i nepravilnosti koji ne utiču na tehničke karakteristike bitne za građevinu u skladu sa Zakonom, Komisija je dužna dati mišljenje da li se može dati privremeno odobrenje za upotrebu prije otklanjanja tih nedostataka i nepravilnosti.
     (2) Ako Komisija odobri izdavanje privremenog odobrenja za upotrebu, nalaže se otklanjanje uočenih nedostataka i nepravilnosti, uz preduzimanje potrebnih mjera osiguranja pri izvođenju.
     (3) Komisija je dužna odrediti i rok za otklanjanje nedostataka iz stava (1) ovog člana u skladu sa Zakonom.
     (4) Rok za otklanjanje nedostataka kod izdatog privremenog odobrenja za upotrebu iznosi najduže 90 dana.
     (5) Komisija ne predlaže privremeno odobrenje za upotrebu ako ocjeni da se nedostaci ne mogu otkloniti u roku od 90 dana i ako ne utiču na tehničke karakteristike bitne za građevinu.

(Rok za otklanjanje nedostataka)

Član 24.

(1) Komisija je dužna, ukoliko utvrdi postojanje nedostataka i nepravilnosti na izgrađenoj građevini, dati rok za otklanjanje nedostataka koji ne može biti duži od 90 dana.
     (2) Po isteku roka iz stava (1) ovog člana zakazuje se ponovni tehnički pregled koji može obaviti i samo član Komisije koji je dao primjedbe i ukazao na nedostatke.
     (3) U slučaju pregleda iz stava (2) ovog člana pregleda se da li su otklonjeni utvrđeni nedostaci, o čemu se sastavlja zapisnik.
     (4) Ako se konstatuje da nedostaci nisu otklonjeni, određuje se dodatni rok za otklanjanje nedostataka, koji ne može biti duži od 45 dana.
     (5) Ako i po isteku dodatnog roka nedostaci nisu otklonjeni, zahtjev se odbija, a cijeli postupak izdavanja odobrenja za upotrebu se ponavlja.
     (6) Komisija je dužna predložiti da se građevina poruši ili ukloni ako:
     a) je utvrđeno da se nedostaci i nepravilnosti na građevini ne mogu otkloniti ili
     b) postoji neotklonjiva opasnost po stabilnost građevine, odnosno po život ili zdravlje ljudi, saobraćaj ili susjedne objekte.

(Ispitivanje kvalitete materijala, instalacija i opreme)

Član 25.

Ako se tokom tehničkog pregleda utvrdi da postoji sumnja u kvalitet, Komisija može predložiti ispitivanje kvaliteta materijala, instalacija i opreme.

(Odobrenje za probni rad)

Član 26.

Odobrenje za probni rad se izdaje u skladu s članom 120. Zakona.

(Odobrenje za upotrebu)

Član 27.

Nadležni organ izdaje odobrenje za upotrebu po prijemu zapisnika o tehničkom pregledu građevine sa konstatacijom da je građevina pogodna za upotrebu.

(Sadržaj odobrenja za upotrebu)

Član 28.

(1) O odobrenju za upotrebu izdaje se rješenje koje u dispozitivu, pored podataka propisanih zakonom, sadrži:
     a) naziv, odnosno ime i adresu investitora kome se izdaje upotrebna dozvola sa naznakom sjedišta, odnosno adrese;
     b) naziv građevine sa podacima o vrsti i namjeni, gabaritu, spratnosti i oznaku lokacije na kojoj je izgrađen, odnosno na kojoj se nalazi (katastarska parcela),
     c) naziv i adresu izvođača radova koji je izgradio građevinu i ime odgovornog izvođača radova;
     d) konstataciju da je građevina izgrađena u svemu prema izdatom odobrenju za građenje i glavnom projektu, odnosno projektu izvedenog stanja;
     e) konstataciju da je izvršeno geodetsko snimanje građevine;
     f) jamstveni rok za građevinu i pojedine vrste radova utvrđene posebnim propisom.
     (2) U obrazloženju rješenja, pored propisanih podataka, unose se i podaci o sadržaju i vrsti dokumentacije koju je investitor priložio uz zahtjev za izdavanje uporabne dozvole, kao i podaci iz zapisnika o tehničkom pregledu građevine.

(Dostavljanje odobrenja za upotrebu)

Član 29.

Organ uprave koji je izdao odobrenje za upotrebu uručuje tri primjerka rješenja i tri primjerka izvještaja o tehničkom pregledu investitoru, jedan primjerak rješenja sa izvještajem dostavlja se građevinskoj inspekciji, a osnovne podatke iz rješenja unosi u popis - pregled izdatih upotrebnih dozvola.

(Zapisnik o primopredaji građevine i izvještaj o stanju građevine u slučaju obnove ratom oštećenih ili porušenih građevina)

Član 30.

(1) Zapisnik o primopredaji građevine iz člana 98. stav (1) tačka b) Zakona i izvještaj o stanju građevine u pogledu ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu iz člana 98. stav (2) tačka b) Zakona predstavljaju ekvivalent tehničkom pregledu građevina izgrađenih, rekonstruisanih ili saniranih u sklopu projekta obnove ratom oštećenih ili porušenih građevina.
     (2) Izvještaj o pregledu građevine iz stava (1) ovog člana sadrži mišljenje o ispunjavanju uslova za sigurnost građevine i druge podatke o dokumentaciji bitne za projekat po kome je građevina izgrađena.
     (3) Zapisnik o primopredaji građevine izgrađene, rekonstruisane ili sanirane u sklopu projekta obnove ratom obnovljenih ili porušenih građevina sačinjava stručna komisija koju je formirao investitor projekta.

Član 31.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u 'Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH'.
     Broj predmeta: 02-12-000024/10
     Broj akta: 01.3-0613SL-19/12
     Datum, 16.3.2012. godine
     Mjesto, Brčko
     GRADONAČELNIK, dr. sci. Miroslav Gavrić, s. r.